## 数据
单位 | 实验室地址 | 电话 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 批准日期 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准（方法）名称及编号 | 限制范围或说明
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 水和废水/环境与环保/水和废水 | 半挥发性有机物 | 半挥发性有机化合物的测定/EPA 8270E：2017 | 只测萘, 苊烯, 苊, 芴, 菲, 蒽, 荧蒽, 芘, 苯并(a)蒽, 屈, 苯并(b)荧蒽, 苯并(k)荧蒽, 苯并(a)芘, 茚并(1,2,3-cd)芘, 二苯并(a,h)蒽, 苯并(g.h.i)苝, 2-甲基萘, 2-氯萘, 苯酚, 2-氯酚, 2-甲酚, 3-甲酚,4-甲酚, 2-硝基酚, 4-硝基酚, 2,4-二甲酚, 2,4-二氯酚, 3-甲基-4-氯苯酚, 2,4,6-三氯苯酚, 2,4,5-三氯苯酚, 五氯苯酚, 2,4-二硝基酚, 2-甲基-4,6-二硝基酚, 邻苯二甲酸二甲酯, 邻苯二甲酸二乙酯, 邻苯二甲酸二正丁酯, 邻苯二甲酸丁卞酯, 邻苯二甲酸双(2-乙基己酯), 邻苯二甲酸二辛酯, 硝基苯, 异佛乐酮, 2,4-二硝基甲苯, 2,6-二硝基甲苯, 偶氮苯, 2,2'-二氯二乙基醚, 2,2'-二氯二乙氧基甲烷, 4-氯苯基苯基醚, 4-溴苯基苯基醚, 双（2-氯异丙基）醚, N-亚硝基二正丙基胺, 1,3-二氯苯, 1,4-二氯苯, 1,2-二氯苯, 六氯乙烷, 1,2,4-三氯苯, 六氯丁二烯, 六氯环戊二烯, 六氯苯, 4-氯苯胺, 2-硝基苯胺, 3-硝基苯胺, 二苯并呋喃, 4-硝基苯胺, 咔唑, 敌敌畏, 乐果, 二嗪农, 甲基毒死蜱, 马拉硫磷, 倍硫磷, 毒死蜱, 嘧啶磷, 毒虫畏E&Z;, 丙硫磷, 乙硫磷, 久效磷, 甲基对硫磷, 对硫磷, 乙基溴硫磷, 克线磷, 三硫磷, 甲基谷硫磷, 敌百虫, 呋喃丹, 内吸磷-O, 内吸磷-S, α-六六六, β-六六六, γ-六六六, τ-六六六, 七氯, 艾氏剂, 环氧七氯, 硫丹1, 4,4'-DDE, 狄氏剂, 异狄氏剂, 硫丹2, 4,4'-DDD, 硫酸硫丹, 4,4'-DDT, 反式－氯丹, 顺式－氯丹, 异狄氏剂酮, 异狄氏剂醛, 甲氧氯, 百菌清, 溴氰菊酯, 灭蚁灵, 2,4'-DDT, 3-甲基胆蒽, 2-乙酰氨基芴, 7,12-二甲基苯并(a)蒽, 2,6-二氯酚, 2,3,4,6-四氯苯酚, 2-甲基吡啶, 苯乙酮, 1-萘胺, 2-萘胺, 5-硝基-邻-甲基苯胺, 1,3,5-三硝基苯, 非那西汀, 五氯硝基苯, 4-氨基联苯, 戊炔草胺, N-氧-4-硝基喹啉, 二甲基氨基偶氮苯, 乙酯杀螨醇, 间-硝基氯苯, 对-硝基氯苯, 邻-硝基氯苯, 对-二硝基苯, 间-二硝基苯, 邻-二硝基苯, 2,4,6-三硝基甲苯, 甲萘威, N-(亚硝基)甲基乙胺, N-亚硝基二乙胺, 邻甲苯胺, N-亚硝基吡咯烷, N-亚硝基吗啉, N-亚硝基哌啶, N-亚硝基二丁胺, 二苯胺, N-亚硝基二苯胺, 美沙吡林, 六氯丙烯, 五氯苯, 1,2,3,5-四氯苯, 1,2,4,5-四氯苯, 1,2,3,4-四氯苯, 苯胺, 3,3'-二氯联苯氨, 2,4,4'-三氯联苯, 2,2',5,5'-四氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 2,2',3,4,4',5-六氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯, 十氯联苯, 2,4-滴, 莠去津, 灭草松, 共计162项/扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 土壤和沉积物/环境与环保/土壤、沉积物、固体废物 | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法/HJ 834-2017 | 只测萘, 苊烯, 苊, 芴, 菲, 蒽, 荧蒽, 芘, 苯并(a)蒽, 屈, 苯并(b)荧蒽, 苯并(k)荧蒽, 苯并(a)芘, 茚并(1,2,3-cd)芘, 二苯并(a,h)蒽, 苯并(g.h.i)苝, 2-甲基萘, 2-氯萘, 苯酚, 2-氯酚, 2-甲酚, 3-甲酚,4-甲酚, 2-硝基酚, 4-硝基酚, 2,4-二甲酚, 2,4-二氯酚, 3-甲基-4-氯苯酚, 2,4,6-三氯苯酚, 2,4,5-三氯苯酚, 五氯苯酚, 2,4-二硝基酚, 2-甲基-4,6-二硝基酚, 邻苯二甲酸二甲酯, 邻苯二甲酸二乙酯, 邻苯二甲酸二正丁酯, 邻苯二甲酸丁卞酯, 邻苯二甲酸双(2-乙基己酯), 邻苯二甲酸二辛酯, 硝基苯, 异佛乐酮, 2,4-二硝基甲苯, 2,6-二硝基甲苯, 偶氮苯, 2,2'-二氯二乙基醚, 2,2'-二氯二乙氧基甲烷, 4-氯苯基苯基醚, 4-溴苯基苯基醚, 双（2-氯异丙基）醚, N-亚硝基二正丙基胺, 1,3-二氯苯, 1,4-二氯苯, 1,2-二氯苯, 六氯乙烷, 1,2,4-三氯苯, 六氯丁二烯, 六氯环戊二烯, 六氯苯, 4-氯苯胺, 2-硝基苯胺, 3-硝基苯胺, 二苯并呋喃, 4-硝基苯胺, 咔唑, 敌敌畏, 乐果, 二嗪农, 甲基毒死蜱, 马拉硫磷, 倍硫磷, 毒死蜱, 嘧啶磷, 毒虫畏E&Z;, 丙硫磷, 乙硫磷, 久效磷, 甲基对硫磷, 对硫磷, 乙基溴硫磷, 克线磷, 三硫磷, 甲基谷硫磷, 敌百虫, 呋喃丹, 内吸磷-O, 内吸磷-S, α-六六六, β-六六六, γ-六六六, τ-六六六, 七氯, 艾氏剂, 环氧七氯, 硫丹1, 4,4'-DDE, 狄氏剂, 异狄氏剂, 硫丹2, 4,4'-DDD, 硫酸硫丹, 4,4'-DDT, 反式－氯丹, 顺式－氯丹, 异狄氏剂酮, 异狄氏剂醛, 甲氧氯, 百菌清, 溴氰菊酯, 灭蚁灵, 2,4'-DDT, 3-甲基胆蒽, 2-乙酰氨基芴, 7,12-二甲基苯并(a)蒽, 2,6-二氯酚, 2,3,4,6-四氯苯酚, 2-甲基吡啶, 苯乙酮, 1-萘胺, 2-萘胺, 5-硝基-邻-甲基苯胺, 1,3,5-三硝基苯, 非那西汀, 五氯硝基苯, 4-氨基联苯, 戊炔草胺, N-氧-4-硝基喹啉, 二甲基氨基偶氮苯, 乙酯杀螨醇, 间-硝基氯苯, 对-硝基氯苯, 邻-硝基氯苯, 对-二硝基苯, 间-二硝基苯, 邻-二硝基苯, 2,4,6-三硝基甲苯, 甲萘威, N-(亚硝基)甲基乙胺, N-亚硝基二乙胺, 邻甲苯胺, N-亚硝基吡咯烷, N-亚硝基吗啉, N-亚硝基哌啶, N-亚硝基二丁胺, 二苯胺, N-亚硝基二苯胺, 美沙吡林, 六氯丙烯, 五氯苯, 1,2,3,5-四氯苯, 1,2,4,5-四氯苯, 1,2,3,4-四氯苯, 苯胺, 3,3'-二氯联苯氨, 2,4,4'-三氯联苯, 2,2',5,5'-四氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 2,2',3,4,4',5-六氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯, 十氯联苯, 2,4-滴, 莠去津, 灭草松, 共计162项/扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 土壤和沉积物/环境与环保/土壤、沉积物、固体废物 | 半挥发性有机物 | 半挥发性有机化合物的测定/EPA 8270E：2017 | 只测萘, 苊烯, 苊, 芴, 菲, 蒽, 荧蒽, 芘, 苯并(a)蒽, 屈, 苯并(b)荧蒽, 苯并(k)荧蒽, 苯并(a)芘, 茚并(1,2,3-cd)芘, 二苯并(a,h)蒽, 苯并(g.h.i)苝, 2-甲基萘, 2-氯萘, 苯酚, 2-氯酚, 2-甲酚, 3-甲酚,4-甲酚, 2-硝基酚, 4-硝基酚, 2,4-二甲酚, 2,4-二氯酚, 3-甲基-4-氯苯酚, 2,4,6-三氯苯酚, 2,4,5-三氯苯酚, 五氯苯酚, 2,4-二硝基酚, 2-甲基-4,6-二硝基酚, 邻苯二甲酸二甲酯, 邻苯二甲酸二乙酯, 邻苯二甲酸二正丁酯, 邻苯二甲酸丁卞酯, 邻苯二甲酸双(2-乙基己酯), 邻苯二甲酸二辛酯, 硝基苯, 异佛乐酮, 2,4-二硝基甲苯, 2,6-二硝基甲苯, 偶氮苯, 2,2'-二氯二乙基醚, 2,2'-二氯二乙氧基甲烷, 4-氯苯基苯基醚, 4-溴苯基苯基醚, 双（2-氯异丙基）醚, N-亚硝基二正丙基胺, 1,3-二氯苯, 1,4-二氯苯, 1,2-二氯苯, 六氯乙烷, 1,2,4-三氯苯, 六氯丁二烯, 六氯环戊二烯, 六氯苯, 4-氯苯胺, 2-硝基苯胺, 3-硝基苯胺, 二苯并呋喃, 4-硝基苯胺, 咔唑, 敌敌畏, 乐果, 二嗪农, 甲基毒死蜱, 马拉硫磷, 倍硫磷, 毒死蜱, 嘧啶磷, 毒虫畏E&Z;, 丙硫磷, 乙硫磷, 久效磷, 甲基对硫磷, 对硫磷, 乙基溴硫磷, 克线磷, 三硫磷, 甲基谷硫磷, 敌百虫, 呋喃丹, 内吸磷-O, 内吸磷-S, α-六六六, β-六六六, γ-六六六, τ-六六六, 七氯, 艾氏剂, 环氧七氯, 硫丹1, 4,4'-DDE, 狄氏剂, 异狄氏剂, 硫丹2, 4,4'-DDD, 硫酸硫丹, 4,4'-DDT, 反式－氯丹, 顺式－氯丹, 异狄氏剂酮, 异狄氏剂醛, 甲氧氯, 百菌清, 溴氰菊酯, 灭蚁灵, 2,4'-DDT, 3-甲基胆蒽, 2-乙酰氨基芴, 7,12-二甲基苯并(a)蒽, 2,6-二氯酚, 2,3,4,6-四氯苯酚, 2-甲基吡啶, 苯乙酮, 1-萘胺, 2-萘胺, 5-硝基-邻-甲基苯胺, 1,3,5-三硝基苯, 非那西汀, 五氯硝基苯, 4-氨基联苯, 戊炔草胺, N-氧-4-硝基喹啉, 二甲基氨基偶氮苯, 乙酯杀螨醇, 间-硝基氯苯, 对-硝基氯苯, 邻-硝基氯苯, 对-二硝基苯, 间-二硝基苯, 邻-二硝基苯, 2,4,6-三硝基甲苯, 甲萘威, N-(亚硝基)甲基乙胺, N-亚硝基二乙胺, 邻甲苯胺, N-亚硝基吡咯烷, N-亚硝基吗啉, N-亚硝基哌啶, N-亚硝基二丁胺, 二苯胺, N-亚硝基二苯胺, 美沙吡林, 六氯丙烯, 五氯苯, 1,2,3,5-四氯苯, 1,2,4,5-四氯苯, 1,2,3,4-四氯苯, 苯胺, 3,3'-二氯联苯氨, 2,4,4'-三氯联苯, 2,2',5,5'-四氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 2,2',3,4,4',5-六氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯, 十氯联苯, 2,4-滴, 莠去津, 灭草松, 共计162项/扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 撕破性能 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 9.4 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 耐磨性 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 9.5 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 起毛起球性能 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 9.6 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 透湿率 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.1 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 拒水性 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.2 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 耐静水压 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.3 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 防紫外线性能 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.4 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 勾丝性能 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.5 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 吸湿速干性 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.6 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 拒油性 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.7 | /扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 服装/日用消费品/纺织产品 | 防污性能 | 服装理化性能的检验方法/GB/T 21294-2014 10.8 | 不测5.1.1沾污物b/扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 阻燃织物/日用消费品/纺织产品 | 部分参数 | 阻燃织物/GB/T 17591-2006 | 不测5.3汽车内饰用织物的燃烧性能和5.4火车内饰用织物的燃烧性能和5.9胀破强度和5.20弯曲长度和5.24外观疵点/扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 专业运动服装和防护用品/日用消费品/纺织产品 | 全部参数 | 专业运动服装和防护用品通用技术规范/GB/T 21980-2017 | //变更
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 弹性毛织物/日用消费品/纺织产品 | 全部参数 | 弹性毛织物/FZ/T 24006-2015(2017) | //扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 半精纺毛织品/日用消费品/纺织产品 | 全部参数 | 半精纺毛织品/GB/T 22863-2009 | //扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 精梳毛织品/日用消费品/纺织产品 | 全部参数 | 精梳毛织品/GB/T 26382-2011 | //扩项
必维申美商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区光中路368号,上海市闵行区光中路639号,上海市闵行区光华路128号,上海市闵行区光华路168号,上海市松江区莘砖公路829号B楼一楼101-102 | 24166908 | 150911340812 | 2015-08-25 | 2021-08-24 | 2018-07-16 | 粗梳毛织品/日用消费品/纺织产品 | 部分参数 | 粗梳毛织品/GB/T 26378-2011 | 不测4.2.8含油脂率/扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 食品/食品/非法添加 | 苏丹红 | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法/GB/T 19681-2005 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 面膜/日化产品参数 | 外观 | 面膜/QB/T 2872－2017/6.1.1 | /变更
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 食品/食品/微生物 | 寄生虫 | 进出口食品中寄生虫的检验方法/SN/T 1748-2006 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)异辛烷( | 接触食品的材料和制品 塑料 第8部分：全迁移到橄榄油中的充填物品试验方法/EN 1186-8-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)异辛烷( | 接触食品的材料和制品 塑料 第14部分：使用试验介质异辛烷和95%乙醇的从塑料到与之接触的脂肪类食品的整理移动的“替代试验”试验方法/EN 1186-14-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)橄榄油( | 接触食品的材料和制品 塑料 第2部分:全迁移到橄榄油中的全浸没试验方法/EN 1186-2-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)橄榄油( | 接触食品的材料和制品 塑料 第4部分：全迁移到橄榄油中的电解槽试验方法/EN 1186-4-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)橄榄油( | 接触食品的材料和制品 塑料 第6部分：全迁移到橄榄油中的袋装试验方法/EN 1186-6-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)橄榄油( | 接触食品的材料和制品 塑料 第8部分：全迁移到橄榄油中的充填物品试验方法/EN 1186-8-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 塑料/食品相关产品参数/食品接触材料 | 总迁移)干性模拟液( | 接触食品的材料和制品 塑料 第13部分:全迁移的高温试验方法/EN 1186-13-2002 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 食品模拟物/食品相关产品参数/食品接触材料 | 丙烯腈的特殊迁移 | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第3部分：食品模拟物中丙烯腈的测定/BS EN 13130-3-2004 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 奶嘴/食品相关产品/食品接触材料 | 部分项目 | 食品安全国家标准 奶嘴/GB 4806.2-2016 | 不测2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量、2,2-亚甲基-双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量、N-亚硝胺和挥发性物质/扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 搪瓷制品/食品相关产品/食品接触材料 | 全部项目 | 食品安全国家标准 搪瓷制品/GB 4806.3-2016 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 消毒剂/疾病防控/消毒产品 | 对氯间二甲酚 | 酚类消毒剂卫生要求/GB/T 27947-2011 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (呕吐毒素) | 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法/GB/T 30956-2014 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | 赭曲霉毒素 A | 饲料中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法/GB/T 30957-2014 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 2071-2011 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | 玉米赤霉烯酮 | 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 2071-2011 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | T-2毒素 | 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 2071-2011 | /扩项
品升商品检测（上海）有限公司 | 上海市闵行区都会路1999号2幢302室 | 60376394 | 150900340940 | 2016-10-19 | 2021-12-23 | 2018-07-16 | 饲料/饲料/真菌毒素 | 伏马毒素(B1+B2) | 饲料中伏马毒素的测定/NY/T 1970-2010 | /扩项
上海博优测试技术有限公司 | 上海市闵行区颛兴东路１２７７弄９８号 | 33886078 | 170912341028 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 环境空气/环境与环保/空气和废气 | 总烃、甲烷、非甲烷总烃 | 环境空气 总烃 甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法/HJ604-2017
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 外观 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.1) | 不单独出具报告
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 下降气流流速 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.7)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 流入气流流速 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.8)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 高效过滤器完整性 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.2)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 气流烟雾模式 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.9)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 噪声 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.3)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 照度 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.4)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 集液槽泄漏 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.10)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 温升 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.12)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 紫外灯 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(6.3.14)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | Ⅱ级生物安全柜/机械与设备/设备 | 报警和连锁系统 | Ⅱ级生物安全柜/YY 0569-2011(5.3.7)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 过滤器泄漏测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.2)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 噪声水平测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.3)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 光强度测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.4)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 下降速度测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.8)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 流入速度测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.9)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 气流烟雾模式测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.10)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 生物安全柜/机械与设备/设备 | 排液槽泄漏测试 | 生物安全柜/NSF/ANSI 49-2008(A.11)
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 洁净工作台/机械与设备/设备 | 外观 | 洁净工作台/JG/T 292-2010(7.1) | 不单独出具报告
上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区庆荣路525号一层 | 021-50432500 | 170913341387 | 2017-01-09 | 2023-01-08 | 2018-07-16 | 洁净工作台/机械与设备/设备 | 功能 | 洁净工作台/JG/T 292-2010(7.3) | 不单独出具报告
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 燃烧性能分级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》/GB 8624-2012 | 不测：电器及家具制品用泡沫塑料、软质家具及硬质家具的燃烧性能分级
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 不燃性 | 《建筑材料不燃性试验方法》/GB/T 5464-2010
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 燃烧热值 | 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》/GB/T 14402-2007
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 可燃性 | 《建筑材料可燃性试验方法》/GB/T 8626-2007
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 烟密度等级 | 《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》/GB/T 8627-2007
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 单体燃烧试验 | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》/GB/T 20284-2006
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 产烟性能 | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》/GB/T 20284-2006
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 建筑材料及制品/建筑材料及制品防火性能 | 燃烧滴落物/微粒 | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》/GB/T 20284-2006
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 铺地材料/建筑材料及制品防火性能 | 临界热辐射通量 | 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》/GB/T 11785-2005
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 铺地材料/建筑材料及制品防火性能 | 产烟量 | 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》/GB/T 11785-2005
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 纺织品/建筑材料及制品防火性能 | 氧指数 | 《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》/GB/T 5454-1997 | 只测：顶面点燃法
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 纺织品/建筑材料及制品防火性能 | 垂直燃烧性能 | 《纺织品 燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》/GB/T 5455-2014
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 塑料/建筑材料及制品防火性能 | 氧指数 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》/GB/T2406.2-2009
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 塑料/建筑材料及制品防火性能 | 水平垂直燃烧性能 | 《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》/GB/T 2408-2008
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 设备和电器零件用塑料/建筑材料及制品防火性能 | 水平垂直燃烧性能 | 《设备和电器零件用塑料材料的燃烧性试验》/UL94-2015-01 | 只测：第7章和第8章
上海华慧检测技术有限公司 | 上海市嘉定区汇善路685号2幢4层401-410室 | 021-69913579 | 170902341206 | 2017-11-28 | 2023-11-27 | 2018-07-16 | 电子电工产品/建筑材料及制品防火性能 | 水平垂直燃烧性能 | 《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》/GB/T 5169.16-2008
上海明华电力技术工程有限公司 | 上海市杨浦区杨树浦路2800号326幢 | 25102215 | 160921341138 | 2016-12-08 | 2022-12-07 | 2018-07-16 | 固定污染源废气/环境与环保/空气和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法/HJ 57-2017
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 粮谷/食品检验农药残留参数 | 甲基硫菌磷)甲基立枯磷( | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法/GB 23200.9-2016 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 氯唑磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 环嗪酮 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 稻谷/食品检验农药残留参数 | 三环唑 | 稻谷中三环唑残留量的测定/GB/T 5009.115-2003 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 噻菌灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 四螨嗪 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 烯酰吗啉 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 唑虫酰胺 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 啶氧菌酯 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 多杀霉素)多杀菌素( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 氟吡甲禾灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 噻唑)硫(磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 霜脲氰 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 烟碱 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 乙霉威 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 乙嘧酚)乙菌定( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 鱼藤酮 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 苯螨特)苯满特( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | (2017)沪质监认字086号 | 2017-06-14 | 2020-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 苯嗪草酮)苯噻草酮( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 粮谷/食品检验农药残留参数 | 甲基硫菌磷)甲基立枯磷( | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法/GB 23200.9-2016 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 氯唑磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 环嗪酮 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 稻谷/食品检验农药残留参数 | 三环唑 | 稻谷中三环唑残留量的测定/GB/T 5009.115-2003 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 噻菌灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 四螨嗪 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 烯酰吗啉 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 唑虫酰胺 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 啶氧菌酯 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 多杀霉素)多杀菌素( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 氟吡甲禾灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 噻唑)硫(磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 霜脲氰 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 烟碱 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 乙霉威 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 乙嘧酚)乙菌定( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 鱼藤酮 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 苯螨特)苯满特( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项
上海源本食品质量检验有限公司（上海市营养食品质量监督检验站） | 上海市杨浦区济宁路28路 | 021-65471165 | 170900341459 | 2017-06-14 | 2023-06-13 | 2018-07-16 | 水果和蔬菜/食品检验农药残留参数 | 苯嗪草酮)苯噻草酮( | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法/GB/T 20769-2008 | 无/扩项